## INVENTARIS MEP Rumah Sakit 2025
Data Inventaris AC 2025 | [6 empty] | Data Inventaris ME 2025 |  |  |  |  | Data Titik Lampu 2025
Rumah Sakit Pertamina Tanjung | [6 empty] | Rumah Sakit Pertamina Tanjung |  |  |  |  | Rumah Sakit Pertamina Tanjung
No | Ruangan/ Unit/ Area | Merk | Pk | Watt | Tahun | Rusak/Ganti | No | Nama Barang | Merk / type | Area | Tahun | No | Area Ruang | Titik Lampu
1 | Poli 1 / Penyakit Dalam | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 1 | Pompa Distribusi GWT Pump 1 | Grundfos NS 30-36 | GWT | 2023 | Rawat Inap
2 | Poli 2 / THT dan Dokter Umum | Sharp | 1 Pk | 900 | 2022 |  | 2 | Pompa Distribusi GWT Pump 2 | Grundfos NS 30-36 | GWT | 2023 | 1 | VVIP Ulin 1 | 5
3 | Poli 3 / Spesialis Bedah | Sharp | 1 Pk | 900 | 2022 |  | 3 | Pompa Sumur Bor | Grundfos | GWT | 2023 | 2 | VVIP Ulin 2 | 5
4 | Poli 4 / Bedah Mulut | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 4 | Pompa Distribusi Boster 1 | Grundfos CMB-5-28 A-A-C-B-B | Atas RAM | 2023 | 3 | VVIP Ulin 3 | 5
5 | Poli 7 / Gigi umum dan Spesialis Konservasi Gigi | Sharp | 1 Pk | 900 |  |  | 5 | Pompa Distribusi Boster 2 | Grundfos CMB-5-28 A-A-C-B-B | Atas RAM | 2023 | 4 | VVIP Ulin 4 | 5
6 | Poli 9 / Spesialis Penyakit dalam /anak | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 6 | Pompa Distribusi Boster 3 | Grundfos CMB-5-28 A-A-C-B-B | Atas RAM | 2023 | 5 | VVIP Ulin 5 | 5
7 | Poli 10 / Gizi | Sharp | 1 Pk | 900 |  |  | 7 | Pompa Distribusi Boster 4 | Grundfos CMB-5-28 A-A-C-B-B | Belakang Laundry | 2023 | 6 | VVIP Ulin 6 | 5
8 | MCU ( Ac 1 ) | Sharp | 1 Pk | 900 |  |  | 8 | Pompa Distribusi Boster 5 | Grundfos CMB-5-28 A-A-C-B-B | Belakang MCU | 2023 | 7 | VVIP Ulin 7 | 5
9 | MCU ( Ac 2 ) | Sharp | 1 Pk | 900 |  |  | 9 | Pompa Shimizu 230 Bit | Shimizu 230 Bit | Mawar-Mahoni | 2023 | 8 | VVIP Ulin 8 | 5
10 | MCU ( Ac 3 ) | Sharp | 1 Pk | 900 |  |  | 10 | Pompa Shimizu 230 Bit | Shimizu 230 Bit | Belakang VVIP-Ulin | 2023 | 9 | Koridor & NS VVIP Ulin | 20
11 | MCU ( Ac 4 ) | Sharp | 1 Pk | 900 |  |  | 11 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Poli Gigi | 2023 | 10 | Melati 1 | 5
12 | MCU ( Ac 5 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 12 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Poli Bedah Mulut | 2023 | 11 | Melati 2 | 5
13 | MCU ( Ac 6 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 13 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ruang Dekontaminasi ( OK ) |  | 12 | Melati 3 | 5
14 | IGD ( AC 1 ) | Panasonic | 2 PK | 1800 |  | 07 Jan 2025 | 14 | Exhause Fan Plafon | Maspion | OK 1 |  | 13 | Melati 4 | 5
15 | IGD ( AC 2 ) Pintu Belakang | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 15 | Exhause Fan Plafon | Maspion | OK 2 |  | 14 | Melati 5 | 5
16 | IGD ( AC 3 'Nurs' ) | Sharp | 1 Pk | 900 |  |  | 16 | Exhause Fan Plafon | Maspion | OK Bidan |  | 15 | Dahlia 1 (Endoscopy) | 5
17 | IGD ( AC Ponek ) | Daikin | 1 PK | 900 |  |  | 17 | Exhause Fan 1 | Panasonic | Dapur |  | 16 | Dahlia 2 | 5
18 | IGD ( AC R.Dokter ) | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 18 | Exhause Fan 2 | Panasonic | Dapur |  | 17 | Dahlia 3 | 5
19 | IGD ( AC Trease 1 ) | Beco | 1 Pk | 900 |  |  | 19 | Exhause Fan 3 | Maspion | Dapur |  | 18 | Dahlia 4 | 5
20 | IGD ( AC Trease 2 ) | Beco | 1 PK | 900 |  |  | 20 | Exhause Fan Plafon | Maspion | MCU Ruang Perawat |  | 19 | Dahlia 5 | 5
21 | Nurstation 123 ( R.Prawat) | Daikin | 2 Pk | 1800 |  |  | 21 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 1 |  | 20 | Dahlia 6 | 5
22 | VK bersalin ( Ac 1 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 22 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 2 |  | 21 | Dahlia 7 | 5
23 | VK bersalin ( Ac 2 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 23 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 3 |  | 22 | Dahlia 8 | 5
24 | VK bersalin ( Ac Verina ) | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 24 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 4 |  | 23 | Dahlia 9 | 5
25 | Melati 1 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 25 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 5 |  | 24 | Dahlia 11 | 4
26 | Melati 2 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 26 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 6 |  | 25 | Dahlia 12 | 4
27 | Malati 3 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 27 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 7 |  | 26 | Nurstation 123 / Lorong | 4
28 | Melati 4 | Beco | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 28 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Ulun / VVIP 8 |  | 27 | Koridor Dahlia & Melati | 6
29 | Melati 5 | Sharp | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 29 | Exhause Fan Dinding | Maspion | Gedung Genset | 2023 | 28 | Depan Dahlia 11 & 12 | 2
30 | Dahlia 2 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 30 | Exhause Fan Dinding | Maspion | Gedung Travo | 2023 | 29 | IGD | 25
31 | Dahlia 3 | Beco | 1 Pk | 900 | 2021 |  | 31 | Exhause Fan Dinding | Maspion | Toilet Bawah Tangga | 2024 | 30 | Lampu Sorot Parkiran Mobil | 12
32 | Dahlia 4 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 32 | Exhause Fan Dinding Besar | Panasonic | Bangunan Genset | 2020 | 31 | Parkiran Ambulance & OPR | 7
33 | Dahlia 5 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 33 | Exhause Fan Dinding Besar | Panasonic | Bangunan Genset | 2020 | 32 | Selasar Lobby Depan | 15
34 | Dahlia 6 | Beco | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 34 | Exhause Fan Dinding | Maspion | Toilet Bawah Tangga | 2024 | 33 | Post Security | 1
35 | Dahlia 7 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 35 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Plafon Luar VVIP/Ulin | 2023 | 34 | Kasir | 1
36 | Dahlia 8 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2015 |  | 36 | Exhause Fan Plafon | Maspion | Plafon Luar VVIP/Ulin | 2023 | 35 | Area R.Tunggu Pendaftaran | 5
37 | Dahlia 9 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 37 | Kipas Angin Blower | Krisbow | Area MCU/Poli Anak | 2023 | 36 | Lorong Rawat Jalan & NS Rawat Jalan | 11
38 | Dahlia 10 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2022 |  | 38 | Bor Tangan Listrik | Makita 16mm Hammer Drill | Teknik | 2023 | 37 | WC Bawah Tangga (Rajal) | 2
39 | Dahlia 11 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2016 |  | 39 | Bor Tangan 12 Volt | Ryu 12 Volt Battery | Teknik | 2023 | 38 | TPPRJ & TPPRI & R.Babeh | 6
40 | Dahlia 12 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2022 |  | 40 | Kompresor Angin | Wipro | Cenral Oksigen | 2021 | 39 | R. Rekam Medis | 6
41 | Eks ICU Lama | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 41 | Kompresor Vacum Oksigen | - | Cental Oksigen | 2023 | 40 | Laboratorium Reguler | 9
42 | Mawar 1 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2020 |  | 42 | Manifold Central Oksigen | - | Central Oksigen | 2023 | 41 | R. USG & Radiologi | 7
43 | Mawar 2 | Sharp | 1 Pk | 900 | 2015 |  | 43 | Exhause Plafon Toilet 1 | Panasonic | Bengkirai 1201 | 2023 | 42 | R. CT Scan & server | 7
44 | Mawar 3 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2018 |  | 44 | Exhause Plafon Toilet 2 | Panasonic | Bengkirai 1202 | 2023 | 43 | R. UPS | 1
45 | Mawar 4 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2016 |  | 45 | Exhause Plafon Toilet 3 | Panasonic | Bengkirai 1203 | 2023 | 44 | R. Tunggu MCU | 6
46 | Nurstation Anggrek/Ulin | Daikin | 2 PK | 1800 | 2024 |  | 46 | Exhause Plafon Toilet 4 | Panasonic | Bengkirai 1204 | 2023 | 45 | R. Laktasi | 1
47 | Anggrek (Koridor Lorong) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023 |  | 47 | Exhause Plafon Toilet 5 | Panasonic | Bengkirai 1205 | 2023 | 46 | R. Tunggu OK : | 1
48 | Anggrek 1 / Ulin | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 48 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2501 | Panasonic | Meranti 2501 | 2023 | 47 | WC Ct Scan | 1
49 | Anggek 2 / Ulin | Sharp | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 49 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2502 | Panasonic | Meranti 2502 | 2023 | 48 | R. SOD (Ct Scan) | 1
50 | Anggek 3 / Ulin | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2016 |  | 50 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2503 | Panasonic | Meranti 2503 | 2023 | 49 | Eboni 1101 (Suit Room) | 8
51 | Anggrek 4 / Ulin | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2020 |  | 51 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2504 | Panasonic | Meranti 2504 | 2023 | 50 | Eboni 1102 | 5
52 | Anggrek 5 / Ulin | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2020 |  | 52 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2505 | Panasonic | Meranti 2505 | 2023 | 51 | Eboni 1103 | 5
53 | Anggrek 6 / Ulin | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 53 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2506 | Panasonic | Meranti 2506 | 2023 | 52 | Eboni 1104 | 5
54 | Anggrek 7 / Ulin | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2016 |  | 54 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2507 | Panasonic | Meranti 2507 | 2023 | 53 | Eboni 1105 | 5
55 | Anggrek 8 / Ulin | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 55 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2508 | Panasonic | Meranti 2508 | 2023 | 54 | Eboni 1106 | 5
56 | Gudang Stok Obat ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 56 | Exhause Plafon Toilet meranti 1 / meranti 2509 | Panasonic | Meranti 2509 | 2023 | 55 | Eboni 1107 | 5
57 | Gudang Stok Obat ( AC 2 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 57 | Exhause Plafon Toilet 1 | Panasonic | Eboni 1101 | 2023 | 56 | Eboni 1108 | 5
58 | Fisioterapi | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 58 | Exhause Plafon Toilet 2 | Panasonic | Eboni 1102 | 2023 | 57 | Eboni 1109 | 5
59 | Musholla | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 59 | Exhause Plafon Toilet 3 | Panasonic | Eboni 1103 | 2023 | 58 | Eboni 1110 | 5
60 | Lab Reguler ( AC 1 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2017 |  | 60 | Exhause Plafon Toilet 4 | Panasonic | Eboni 1104 | 2023 | 59 | Eboni 1111 | 5
61 | Lab Reguler ( AC 2 ) | Beco | 1 Pk | 900 | 2020 |  | 61 | Exhause Plafon Toilet 5 | Panasonic | Eboni 1105 | 2023 | 60 | Eboni 1112 | 5
63 | Lab Reguler ( AC 3 ) | Sharp | 1 Pk | 900 | 2020 |  | 62 | Exhause Plafon Toilet 6 | Panasonic | Eboni 1106 | 2023 | 61 | Eboni 1113 | 5
64 | Lobby Resepsionis ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 |  |  | 63 | Exhause Plafon Toilet 7 | Panasonic | Eboni 1107 | 2023 | 62 | Eboni 1114 | 5
65 | Lobby Resepsionis ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 |  |  | 64 | Exhause Plafon Toilet 8 | Panasonic | Eboni 1108 | 2023 | 63 | Eboni 1115 | 5
66 | R. Medrek ( AC 1 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2018 |  | 65 | Exhause Plafon Toilet 9 | Panasonic | Eboni 1109 | 2023 | 64 | Koridor Lorong Eboni & NS Eboni | 26
67 | R. Medrek ( AC 2 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 66 | Exhause Plafon Toilet 10 | Panasonic | Eboni 1110 | 2023 | 65 | WC Umum Eboni & Depan'Nya | 4
68 | Lab. PCR 1 | Split Sharp | 3/4 PK | 700 | 2020 |  | 67 | Exhause Plafon Toilet 11 | Panasonic | Eboni 1111 | 2023 | 66 | Ruang Panel Eboni | 1
69 | Lab. PCR 2 | Split Sharp | 3/4 PK | 700 | 2020 |  | 68 | Exhause Plafon Toilet 12 | Panasonic | Eboni 1112 | 2023 | 67 | R Tunggu Tamu ICU | 3
70 | Lab. PCR 3 | Split Duet Mitsubisi | 6 PK | 5060 | 2020 |  | 69 | Exhause Plafon Toilet 13 | Panasonic | Eboni 1113 | 2023 | 68 | Gedung Central Oksigen | 15
71 | Lab. PCR 4 | Split Duet Mitsubisi | 6 PK | 5060 | 2020 |  | 70 | Exhause Plafon Toilet 14 | Panasonic | Eboni 1114 | 2023 | 69 | Gedung Genset | 4
72 | R. Kepala Medrek | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2021 |  | 71 | Exhause Plafon Toilet 15 | Panasonic | Eboni 1115 | 2023 | 70 | Gedung Travo (LVMPD) | 3
73 | R. Kasir depan | Panasonic | 1/2 Pk | 450 |  |  | 72 | Water Heater 1 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 1 |  | 71 | Area IPAL | 4
74 | R. Pos Scurity | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 73 | Water Heater 2 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 2 |  | 72 | Gedung TPS LB3 | 12
75 | R.Unit Ct Scan ( Ac 1 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2023 |  | 74 | Water Heater 3 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 3 |  | 73 | GWT | 2
76 | R.Unit Ct Scan ( Ac 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2023 |  | 75 | Water Heater 4 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 4 |  | 74 | Bengkirai 1201 | 7
77 | R. Operator Ct Scan | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2023 |  | 76 | Water Heater 5 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 5 |  | 75 | Bengkirai 1202 | 7
78 | R.USG Radiologi | Daikin | 2 Pk | 1800 |  |  | 77 | Water Heater 6 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 6 |  | 76 | Bengkirai 1203 | 7
79 | Ruang UPS ( Ac 1 ) | Daikin | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 78 | Water Heater 7 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 7 |  | 77 | Bengkirai 1204 (ICU) | 7
80 | Ruang UPS ( Ac 2 ) | Daikin | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 79 | Water Heater 8 | Ariston 15 L | WC VVIP / Ulin 8 |  | 78 | Bengkirai 1205 | 7
81 | Apotek Farmasi ( AC 1 ) | Sharp | 2 Pk | 1800 |  |  | 80 | Water Heater 1 | Ariston 15 L | WC Eboni 1101 | 2023 | 79 | Koridor & NS Bengkirai | 14
82 | Apotek Farmasi ( AC 2 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 81 | Water Heater 2 | Ariston 15 L | WC Eboni 1102 | 2023 | 80 | Meranti 2501 | 3
83 | Ruang SOD | Daikin | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 82 | Water Heater 3 | Ariston 15 L | WC Eboni 1103 | 2023 | 81 | Meranti 2502 | 6
84 | Ruang Meeting ( AC 1 ) | Sharp | 2 Pk | 1800 | 2022 |  | 83 | Water Heater 4 | Ariston 15 L | WC Eboni 1104 | 2023 | 82 | Meranti 2503 | 3
85 | Ruang Meeting ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2023 |  | 84 | Water Heater 5 | Ariston 15 L | WC Eboni 1105 | 2023 | 83 | Meranti 2504 | 5
86 | R.VD Medis | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 85 | Water Heater 6 | Ariston 15 L | WC Eboni 1106 | 2023 | 84 | Meranti 2505 | 3
87 | R. VD HC & GA | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 86 | Water Heater 7 | Ariston 15 L | WC Eboni 1107 | 2023 | 85 | Meranti 2506 | 6
88 | R. Manbis | Beco | 1 Pk | 900 |  |  | 87 | Water Heater 8 | Ariston 15 L | WC Eboni 1108 | 2023 | 86 | Meranti 2507 | 3
89 | R. VD Fianace | Panasonic | 1 Pk | 900 |  |  | 88 | Water Heater 9 | Ariston 15 L | WC Eboni 1109 | 2023 | 87 | Meranti 2508 | 6
90 | R Keuangan ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2024 |  | 89 | Water Heater 10 | Ariston 15 L | WC Eboni 1110 | 2023 | 88 | Meranti 2509 | 3
91 | R Keuangan ( AC 2 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023 |  | 90 | Water Heater 11 | Ariston 15 L | WC Eboni 1111 | 2023 | 89 | Ruang 3 Ruang Meranti | 3
92 | Ruang IT ( AC 1 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2013 |  | 91 | Water Heater 12 | Ariston 15 L | WC Eboni 1112 | 2023 | 90 | NS Meranti | 6
93 | Ruang IT ( AC 2 ) | Daikin | 1 Pk | 900 | 2022 |  | 92 | Water Heater 13 | Ariston 15 L | WC Eboni 1113 | 2023 | 91 | Lorong Meranti | 20
94 | R. Kolaborasi ( AC 1 ) | Beco | 1 Pk | 900 | 2019 |  | 93 | Water Heater 14 | Ariston 15 L | WC Eboni 1114 | 2023 | 92 | Mawar 1 | 3
95 | R. Kolaborasi ( AC 2 ) | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2014 |  | 94 | Water Heater 15 | Ariston 15 L | WC Eboni 1115 | 2023 | 93 | Mawar 2 | 9
96 | R. Casemix' | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 95 | Water Heater OK 1 | Ariston 15 L | Atas Bangunan OK | - | 94 | Mawar 3 | 5
97 | R. Direktur | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2019 |  | 96 | Water Heater OK 2 | Ariston 15 L | Atas Bangunan OK | - | 95 | Mawar 4 | 5
98 | R. Sekretaris Direktur | Daikin | 1 Pk | 900 | 2024 |  | 97 | Water Heater | Ariston 15 L | RDP Mess VD HC & GA | 2023 | 96 | Dapur | 10
99 | R. HC-Eng-GA-Log ( AC 1 ) | Sharp | 1 Pk | 900 | 2022 |  | 98 | Water Heater | Ariston 15 L | RDP Mess VD Direktur (dr.Alvin) |  | 97 | Laundry | 3
100 | R. HC-Eng-GA-Log ( AC 2 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2013 |  | 99 | Water Heater | Ariston 10 L | Mess Dr Firman | 2023 | 98 | Tempat Wudhu | 1
101 | R. HC-Eng-GA-Log ( AC 3 ) | Sharp | 1 Pk | 900 | 2022 |  | 100 | Water Heater | Ariston 10 L | Mess Dr Alif | 2024 | 99 | Instalasi Farmasi Apotek | 8
102 | R. HC-Eng-GA-Log ( AC 4 ) | Sharp | 2 Pk | 1800 | 2024 |  | 101 | Kipas Angin Tempel Dinding 1 |  | R.Tunggu Poli Anak / Depan MCU |  | 100 | Poli 1 / Penyakit Dalam | 5
103 | R. Ex Teknik | Sharp | 1 Pk | 900 | 2023 |  | 102 | Kipas Angin Tempel Dinding 2 |  | R.Tunggu Poli Anak / Depan MCU |  | 101 | Poli 2 / THT dan Dokter Umum | 2
104 | Kamar OK/Bedah 2 | Split Panasonic | 2 PK | 1800 | 2018 |  | 103 | Kipas Angin Tempel Dinding 3 |  | R.Tunggu Poli Anak / Depan MCU |  | 102 | Poli 3 / Spesialis Bedah | 2
105 | Kamar OK/Bedah | Split Sharp | 1 PK | 900 | 2013 |  | 104 | Exhause Dinding | Maspion | R.Penapisan IGD Depan | 2022 | 103 | Poli 4 / Bedah Mulut | 8
106 | Kamar OK/Bedah | Split Dalkin | 2 1/2 PK | 4400 | 2018 | [6 empty] | 104 | Poli 5 | 6
107 | Kamar OK/Bedah | Split Sharp / Panasonic | 1 PK | 900 | 2013 | [6 empty] | 105 | Poli 6 | 6
108 | Kamar OK/Bedah | Split Panasonic | 2 PK | 1800 | 2018 | [6 empty] | 106 | Poli 7 / Gigi umum dan Spesialis Konservasi Gigi | 4
109 | Kamar OK/Bedah | Split Beko | 1 PK | 900 | 2021 | [6 empty] | 107 | Poli 9 / Spesialis Penyakit dalam /anak | 9
110 | Kamar OK/Bedah | Casset Dalkin | 2 1/2 PK | 4400 | 2018 | [6 empty] | 108 | Poli 10 / Gizi | 1
111 | Kamar OK/Bedah 3 | Split Panasonic | 2 PK | 1800 | 2018 | [6 empty] | 109 | Poli Paru | 4
112 | Kamar OK/Bedah | Casset Dalkin | 2 PK | 3520 | 2018 | [6 empty] | 110 | Musholla | 7
113 | Kamar OK/Bedah | Split Panasonic | 2 PK | 1800 | 2018 | [6 empty] | 111 | OK (Lorong Depan) | 5
114 | Lab. PCR 1 | Split Sharp | 3/4 PK | 700 | 2020 | [6 empty] | 112 | OK (Ruang Ganti+Wc) | 5
115 | Lab. PCR 2 | Split Sharp | 3/4 PK | 700 | 2020 | [6 empty] | 113 | OK (Lorong Dalam) | 7
116 | Lab. PCR 3 | Split Duet Mitsubisi | 6 PK | 5060 | 2020 | [6 empty] | 114 | OK (Ruang Sterilisasi) | 5
117 | Lab. PCR 4 | Split Duet Mitsubisi | 6 PK | 5060 | 2020 | [6 empty] | 115 | OK (Lorong Samping) | 9
118 | RDP Direktur ( AC 1 ) | Split Beko | 1 PK | 900 | 2021 | [6 empty] | 116 | OK (Kamar 1) | 6
119 | RDP Direktur ( AC 2 ) | Split LG | 1 PK | 900 | 2013 | [6 empty] | 117 | OK (Kamar 2) | 5
120 | RDP Direktur ( AC 3 ) | Split Panasonic | 1 PK | 900 | 2016 | [6 empty] | 118 | OK (Ruang Pemulihan) | 3
121 | RDP Direktur ( AC 4 ) | Split Panasonic | 1 PK | 900 | 2016 | [6 empty] | 119 | OK (Ruang Penyimpanan) | 2
122 | RDP Direktur ( AC 5 ) | Split Panasonic | 1 PK | 900 | 2016 | [6 empty] | 120 | OK (Ruang Penyimpanan Alat Sretil) | 4
123 | RDP VD Medical and Nursing ( AC 1 ) | Split Panasonic | 1 PK | 900 | 2019
124 | RDP VD Medical and Nursing ( AC 2 ) | Split Sharp | 1 PK | 900 | 2021
125 | RDP VD Medical and Nursing ( AC 3 ) | Split Panasonic | 1 1/2 PK | 1300 | 2019
127 | RDP VD HC & GA Eng ( AC 1 ) | Daikin | 2 PK | 1800 | 2023
128 | RDP VD HC & GA Eng ( AC 2 ) | Split Dalkin | 1 PK | 900 | 2020
129 | RDP VD HC & GA Eng ( AC 3 ) | Split Panasonic | 1 PK | 900 | 2019
130 | RDP VD HC & GA Eng ( AC 4 ) | Split Beko | 1 PK | 900 | 2022
131 | RDP VD Finance ( AC 1 )
132 | RDP VD Finance ( AC 2 )
133 | RDP VD Finance ( AC 3 )
134 | RDP VD Finance ( AC 4 )
135 | eboni 1 / eboni 1101 | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
136 | eboni 2 / eboni 1102 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
137 | eboni 3 / eboni 1103 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
138 | eboni 4 / eboni 1104 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
139 | eboni 5 / eboni 1105 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
140 | eboni 6 / eboni 1106 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
141 | eboni 7 / eboni 1107 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
142 | eboni 8 / eboni 1108 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
143 | eboni 9 / eboni 1109 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
144 | eboni 10 / eboni 1110 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
145 | eboni 11 / eboni 1111 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
146 | eboni 12 / eboni 1112 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
147 | eboni 13 / eboni 1113 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
148 | eboni 14 / eboni 1114 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
149 | eboni 15 / eboni 1115 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
150 | Lorong Koridor Eboni ( AC 1 ) | Daikin | 2.5 Pk | 2200 | 2024
151 | Lorong Koridor Eboni ( AC 2 ) | Daikin | 2.5 Pk | 2200 | 2024
152 | bengkirai 1 / bengkirai 1201 ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
153 | bengkirai 1 / bengkirai 1201 ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2024
154 | bengkirai 2 / bengkirai 1202 ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
155 | bengkirai 2 / bengkirai 1202 ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2024
156 | bengkirai 3 / bengkirai 1203 ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
157 | bengkirai 3 / bengkirai 1203 ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2024
158 | bengkirai 4 / bengkirai 1204 ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
159 | bengkirai 4 / bengkirai 1204 ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2024
160 | bengkirai 5 / bengkirai 1205 ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
161 | bengkirai 5 / bengkirai 1205 ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2024
162 | Koridor Lorong Bengkirai ( AC 1 ) | Daikin | 2.5 Pk | 2200 | 2024
163 | Koridor Lorong Bengkirai ( AC 2 ) | Daikin | 2.5 Pk | 2200 | 2024
164 | meranti 1 / meranti 2501 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
165 | meranti 2 / meranti 2502 ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
166 | meranti 2 / meranti 2502 (AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2024
167 | meranti 3 / meranti 2503 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
168 | meranti 4 / meranti 2504 ( AC 1 ) | Panasonic | 2 Pk | 1800 | 2023
169 | meranti 2 / meranti 2502 ( AC 2 ) | Daikin | 2 Pk | 1800 | 2024
170 | meranti 5 / meranti 2505 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
171 | meranti 6 / meranti 2506 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
172 | meranti 7 / meranti 2507 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
173 | meranti 8 / meranti 2508 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
174 | meranti 9 / meranti 2509 | Panasonic | 1 Pk | 900 | 2023
175 | Koridor Lorong Meranti ( AC 1 ) | Daikin | 2.5 Pk | 2200 | 2024
176 | Koridor Lorong Meranti ( AC 2 ) | Daikin | 2.5 Pk | 2200 | 2024
177 | Ruang Server ICT & IP TV ( AC 1 ) | Daikin | 1 Pk | 900 | 2024
178 | Ruang Server ICT & IP TV ( AC 2 ) | Daikin | 1 Pk | 900 | 2024
179 | Ruang Server ICT & IP TV ( AC 3 ) | Daikin | 1PK | 900 | 2024
180 | AC Split Duck Plafon Eboni | Panasonic | 4 Pk | 10.60 Kw | 2023
181 | AC Split Duck Plafon Eboni | Panasonic | 4 Pk | 10.60 Kw | 2023
182 | AC Split Duck Plafon Eboni | Panasonic | 4 Pk | 10.60 Kw | 2023